## Sheet1
实验室调查表
单位名称： | 同辉纺织研究院 |  |  |  | 通讯地址: | 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇杭福路500号
电话： |  |  |  |  | 传真：
联系人： | 沈楚良 |  |  |  | 电话： | 13705838778
一、实验室人员（提供实验室组织架构图）
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 所学专业 | 所在部门 | 岗位 | 从事本岗位年限 | 备注
例子 | XXX | 女 | 43 | 本科 | 纺织工程 | 物检 | 高级专员 | 7.5年
| 陈芬娟 | 女 | 44 | 本科 | 染整技术/纺织工程 | 中央实验室 | 打样组长 | 21.7
| 沈燕平 | 女 | 49 | 本科 | 染整技术/纺织工程 | 中央实验室 | 中央实验室副主任 | 21.4
| 陈笑峰 | 男 | 43 | 本科 | 染整技术/纺织工程 | 中央实验室 | 打样组长 | 18.7
| 屠芬莉 | 女 | 34 | 高中 |  | 中央实验室 | 打样员 | 22.6
| 沈婷霞 | 女 | 34 | 本科 | 染整技术/纺织工程 | 中央实验室 | 打样员 | 11.6
| 华思怡 | 女 | 26 | 中专 |  | 中央实验室 | 中试员 | 8.2
二、实验室设备清单
序号 | 设备名称 |  |  | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 校准周期 | 设备用途 | 备注
例子 | 单臂强力机 |  |  | 2512 | 1 | 意大利MESDAN公司 | 1次/年 | 撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移
| 马丁代尔耐磨仪 |  |  | YG(B)401E | 1 | 温州大荣纺织仪器有限公司 | 1次/年 | 测试起球等级
| 干湿摩擦色牢度测试仪 |  |  | YB571-B | 1 | 南通宏大实验仪器有限公司 | 1次/年 | 检测干湿磨色牢度的等级
| 缩水率烘箱 |  |  | YG(B)741 | 1 | 温州大荣纺织仪器有限公司 | 1次/年 | 检测布料的缩水率
| 分光光度计 |  |  | 721 | 1 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 1次/年 | 纯度检验，与标准物的对照
| 赛多利斯电子天平 |  |  | BSA224S | 1 | 赛多利斯科学仪器北京有限公司 | 1次/年 | 显示布料精准的数据
| 数显恒温磁力搅拌器 |  |  | HJ-6A | 1 | 金坛区西城新瑞仪器厂 | 1次/年 | 搅拌液体
| 日晒牢度仪 |  |  | Q-SUN XE-2 | 1 | 上海罗中科技发展有限公司 | 1次/年 | 检测日晒牢度
| 超声波清洗仪 |  |  | KQ2200E | 1 | 昆山市超声仪器有限公司 | 1次/年 | 对物体的表面进行清洗
三、实验室检测能力一览
序号 | 名称 |  |  |  |  | 检测标准名称及编号 |  |  | 备注
例子 | 织物单位面积质量的测定 |  |  |  |  | GB/T 4669-2008
| 撕破强力 |  |  |  |  | GB/T3917.2-2009/ISO 13937.2-2:2000/ASTM D2261-13(2017)//JIS L 1096-2010,Section 8.15.1,Method A-1纺织品 织物撕破性能第 ２ 部分： 裤形试样（单缝） 撕破强力的测定(单舌法） GB/T3917.3-2009纺织品 织物撕破性能第３部分： 梯形试样撕破强力的测定GB/T3917.4-2009/ISO 13937.4:2000纺织品织物撕破性能第 ４ 部分： 舌形试样（双缝）撕破强力的测定(双舌法） GB/T3917.5-2009/ISO 13937.3:2000纺织品织物撕破性能第 5 部分：翼形试样（单缝）撕破强力的测定
| 抗起毛起球性 |  |  |  |  | GB/T 4802.2-2008/ISO12945-2:2002/ASTM D4970-2002纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法
| 摩擦牢度（干湿摩擦） |  |  |  |  | GB/T 3920-2008 /ISO 105-X12：2016/AATCC 8—2016 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
| 含水率，回潮率 |  |  |  |  | GB/T 9995-1997纺织材料含水率和回潮率的测定 GB/T 6503-2017化学纤维回潮率的测定
| 防油 |  |  |  |  | GB/T 19977-2014/ISO 14419:2010纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验
| 酚黄变 |  |  |  |  | GB/T 29778-2013 纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估
| 接缝滑移 |  |  |  |  | GB/T 13772.1 2008/ISO 13936-1:2004 定滑移量法 GB/T 13772.2 2018/ISO 13936-2:2004 定负荷法
| 织物克重 |  |  |  |  | GB/T 4669-2008 /ISO 3081:1997 纺织品 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定ASTMD3776D/3776M-2009a(R2017)织物单位面积质量(重量)的标准试验方法
注：此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。
供方填表人: | 沈佳阳 |  | 供方审核人: |  | 沈一婷 | 填表日期:2024-12-1 |  | 单位公章：