2024年度仪器设备校准计划/完成情况表

No:01

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 校准周期(月) | 检定/校准机构 | 计划校准日期 | 实际校准日期 | 检定/校准证书号 | 校准结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCT-RJ-6 | 电子秤 | DS-671 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402368 | 合格 |  |
| 2 | SCT-RJ-57 | 电子天平 | AL204 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402482 | 合格 |  |
| 3 | SCT-RJ-53 | 电子天平 | PL203 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402483 | 合格 |  |
| 4 | SCT-RJ-58 | 电子天平 | JJ200 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402484 | 合格 |  |
| 5 | SCT-RJ-55 | 电子天平 | JY2002 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402485 | 合格 |  |
| 6 | W-18 | 温度计 | 0-100℃ | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402411 | 合格 |  |
| 7 | SCT-R329 | 日晒色牢度仪 | Q-SUN Xe-2 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402509 | 合格 |  |
| 8 | / | 恒温恒湿实验室 | / | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402359 | 合格 |  |
| 9 | SCT-RJ-29 | 起毛起球勾丝试验机 | / | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402615 | 合格 |  |
| 10 | SCT-R096 | 耐磨及起毛起球试验机 | M235 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402614 | 合格 |  |

编制：                       审核：                      批准：                     填报日期：       年       月       日

2024年度仪器设备校准计划/完成情况表

No:02

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 校准周期(月) | 检定/校准机构 | 计划校准日期 | 实际校准日期 | 检定/校准证书号 | 校准结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | SCT-R312 | 双立柱材料试验机 | 3365 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402527 | 合格 |  |
| 12 | SCT-R330 | 数字温湿度计 | testo 625 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402360 | 合格 |  |
| 13 | SCT-R314 | 美标洗衣机 | 3XWTW5905SWO | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402350 | 合格 |  |
| 14 | SCT-R260 | 美标烘干机 | 3XWED5705SW2 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402348 | 合格 |  |
| 15 | SCT-RJ-37 | 钉锤式勾丝试验机 | YG518N | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402616 | 合格 |  |
| 16 | SCT-RJ-23 | 乱翻式起毛起球测试仪 | 616 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402617 | 合格 |  |
| 17 | SCT-RJ-24 | 乱翻式起毛起球测试仪 | 616 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402618 | 合格 |  |
| 18 | SCT-R241 | 摇摆机 | KS260CS25 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402409 | 合格 |  |
| 19 | SCT-R310 | 静水压测试仪 | FX3000-III | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402531 | 合格 |  |

编制：                       审核：                      批准：                     填报日期：       年       月       日

2024年度仪器设备校准计划/完成情况表

No:03

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 校准周期(月) | 检定/校准机构 | 计划校准日期 | 实际校准日期 | 检定/校准证书号 | 校准结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | SCT-RJ-22 | 透气式测试仪 | FX3300 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402529 | 合格 |  |
| 21 | SCT-R297 | 耐摩擦色牢度试验仪 | 680 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402619 | 合格 |  |
| 22 | SCT-R100 | 耐洗色牢度试验机 | 415 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402562 | 合格 |  |
| 23 | SCT-R298 | 耐洗色牢度试验机 | 815 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402559 | 合格 |  |
| 24 | SCT-R220 | 毛细管效应测定仪 | YG871 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402565 | 合格 |  |
| 25 | SCT-R097 | 胀破测试仪 | MULLEN6K472E | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402528 | 合格 |  |
| 26 | W-15 | 摩擦色牢度仪 | FR-2 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402620 | 合格 |  |
| 27 | SCT-R311 | 纺织物防晒指数分析仪 | UV-2000F | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZC-202402362 | 合格 |  |
| 28 | W-04 | 织物厚度仪 | 19124 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402530 | 合格 |  |
| 29 | W-03 | 喷淋法抗湿性测试仪 | / | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402566 | 合格 |  |

编制：                       审核：                      批准：                     填报日期：       年       月       日

2024年度仪器设备校准计划/完成情况表

No:04

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 校准周期(月) | 检定/校准机构 | 计划校准日期 | 实际校准日期 | 检定/校准证书号 | 校准结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | W-08 | 计时器 | WB388 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402412 | 合格 |  |
| 31 | SCT-R184 | ICI勾丝试验机 | M227 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402621 | 合格 |  |
| 32 | W-07 | 克重圆刀 | / | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402624 | 合格 |  |
| 33 | SCT-R253 | 耐磨及起毛起球试验机 | M235 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402623 | 合格 |  |
| 34 | SCT-RJ-17 | 标准光源箱 | SSCE-1 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402512 | 合格 |  |
| 35 | SCT-R197 | 起毛起球评级箱 | PAV | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402513 | 合格 |  |
| 36 | SCT-R296 | 欧标洗衣机 | FOM71 CLS | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402353 | 合格 |  |
| 37 | SCT-R185 | 汗渍色牢度烘箱 | Y902C | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402397 | 合格 |  |
| 38 | SCT-R236 | pH计 | FE20 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402586 | 合格 |  |

编制：                       审核：                      批准：                     填报日期：       年       月       日

2024年度仪器设备校准计划/完成情况表

No:05

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 校准周期(月) | 检定/校准机构 | 计划校准日期 | 实际校准日期 | 检定/校准证书号 | 校准结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | SCT-RJ-61 | 电导率仪 | FE30 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402361 | 合格 |  |
| 40 | SCT-JY036 | 水份测定仪 | MF-50 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402563 | 合格 |  |
| 41 | W-21 | 砝码 | 200g | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402536 | 合格 |  |
| 42 | W-22 | 砝码 | （1-100）g | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402532 | 合格 |  |
| 43 | W-02 | 汗渍测试仪 | YG631 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402403 | 合格 |  |
| 44 | W-01 | 汗渍测试仪 | YG631 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402402 | 合格 |  |
| 45 | W-16 | 钢直尺 | （0-500）mm | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402540 | 合格 |  |
| 46 | W-20 | 钢直尺 | （0-500）mm | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402541 | 合格 |  |
| 47 | W-28 | 钢卷尺 | （0-3000）mm | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402547 | 合格 |  |
| 48 | SCT-R344 | Labtex起毛起球评级灯箱 | ASTM D35 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402514 | 合格 |  |

编制：                       审核：                      批准：                     填报日期：       年       月       日

2023年度仪器设备校准计划/完成情况表

No:06

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 校准周期(月) | 检定/校准机构 | 计划校准日期 | 实际校准日期 | 检定/校准证书号 | 校准结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | SCT-JQ01057 | 起球测试仪 | 1316 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402625 | 合格 |  |
| 50 | SCT-JQ01058 | 汗渍色牢度烘箱 | Y902C-2 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402399 | 合格 |  |
| 51 | W-29 | ISO汗渍色牢度仪 | YG631 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402404 | 合格 |  |
| 52 | W-30 | 汗渍色牢度仪AATCC | YG631 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402405 | 合格 |  |
| 53 | SCT-PG005 | 摩擦色牢度仪 | YB571B | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402626 | 合格 |  |
| 54 | W-17 | 钢卷尺 | （0-3000）mm | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402546 | 合格 |  |
| 55 | SCT-RJ-27 | 弹性性能测试仪 | 5lb、10lb | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402539 | 合格 |  |
| 56 | W-40 | 秒表 | SASEY | 12 | 安正计量计量检测有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | Y20241700435 | 合格 |  |
| 57 | SCT-R172 | 熨烫升华色牢度仪 | TG605D | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402567 | 合格 |  |
| 58 | SCT-R157 | 可见分光光度计 | UV-1700 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | SZ-202402346 | 合格 |  |

编制：                       审核：                      批准：                     填报日期：       年       月       日

2024年度仪器设备校准计划/完成情况表

No:07

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 校准周期(月) | 检定/校准机构 | 计划校准日期 | 实际校准日期 | 检定/校准证书号 | 校准结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | SCT-R187 | 恒温水浴振荡器 | HD500B | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402410 | 合格 |  |
| 60 | JQ01161 | 耐洗色牢度实验机 | SW-24B | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402561 | 合格 |  |
| 61 | JQ01163 | 耐磨及起毛起球试验机 | 1605 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402622 | 合格 |  |
| 62 | JQ01164 | 摇摆机 | KS260CS025 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402408 | 合格 |  |
| 63 | SCT-PG044 | 美标洗衣机 | Vortex M6 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402349 | 合格 |  |
| 64 | SCT-PG045 | 气压顶破测试仪 | TM-1000 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402358 | 合格 |  |
| 65 | SCT-PG046 | 欧标洗衣机 | FOM71CLS | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402351 | 合格 |  |
| 66 | SCT-JY040 | 日晒色牢度仪 | Q-SUN Xe-2 | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402510 | 合格 |  |
| 67 | SCT-JY041 | 美标烘干机 | 3LWED4815FWO | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402347 | 合格 |  |

编制：                       审核：                      批准：                     填报日期：       年       月       日

2024年度仪器设备校准计划/完成情况表

No:08

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 校准周期(月) | 检定/校准机构 | 计划校准日期 | 实际校准日期 | 检定/校准证书号 | 校准结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | SCT-JY042 | 欧标洗衣机 | FOM71 CLS | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402352 | 合格 |  |
| 69 | SCT-JY038 | 耐洗色牢度试验机 | WASHTEC-P | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402560 | 合格 |  |
| 70 | W-50-1 | 温湿度记录仪 | DSR-THEXT | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402357 | 合格 |  |
| 71 | W-50-2 | 温湿度记录仪 | DSR-THEXT | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402356 | 合格 |  |
| 72 | W-50-3 | 温湿度记录仪 | DSR-THEXT | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402354 | 合格 |  |
| 73 | W-50-4 | 温湿度记录仪 | DSR-THEXT | 12 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.23 | ZZ-202402355 | 合格 |  |
|  | W-46 | 数显卡尺 | （0~150）mm | 12 | 安正计量检测有限公司 | 2024.2.23 | 2024.2.26 | YY20241700209 | 合格 |  |

编制：                       审核：                      批准：                     填报日期：       年       月       日